## Table_1
Anzahl der Phasen | Das Niederspannungsnetz basiert auf dem Dreiphasensystem und besteht aus drei spannungsführenden Leitern (Phasen). Die Anzahl der Phasen eines Stromspeichers bestimmt die Leistungsaufnahme und -abgabe des Speichers, v. a. bei Wechselstrom-gekoppelten Systemen. Bei einphasigen Systemen ist die Leistung für die Versorgung mehrerer großer Verbraucher i. d. R. nicht ausreichend.
Anzahl der Zyklen | Die Lebensdauer eines Batteriespeichers wird maßgeblich durch die mög- liche Anzahl an Be- und Entladungen (Zyklen) bestimmt, die ein solches System durchlaufen kann. Von Herstellern wird häufig die Anzahl an Zyk- len genannt, nach welcher der Speicher 20 Prozent seiner Nutzkapazität verloren hat. Je nach Einsatzart kann der Speicher danach noch weiter betrieben werden.
Garantie | • Produktgarantie Komplettsystem: Eine solche Garantiezusage bezieht sich auf die Funktionsfähigkeit aller Teile des kompletten Speichersys- tems über den gesamten Garantiezeitraum. Auf die genauen Garan- tiebestimmungen des jeweiligen Herstellers ist aufgrund großer Unter- schiede zu achten, etwa ob eine dauerhafte Internetverbindung nötig ist oder auch die Arbeitszeit des Servicetechnikers enthalten ist. • Zeitwertersatzgarantie: Hierbei wird bei Defekten der Zeitwert der Bat- terie ersetzt. Dieser errechnet sich über den um die Summe der bishe- rigen Abschreibung reduzierten Investitionswertes (Zeitwert = Anschaf- fungswert - bisherige Abschreibung).
Gesamtwirkungsgrad | Der Gesamtwirkungsgrad des Batteriespeichersystems sagt aus, wie viel Prozent der Energie, die dem Speicher zugeführt wurde, wieder entnom- men werden kann. Er setzt sich aus den einzelnen Verlusten in der Elek- tronik, wie Umrichter und Wandler, der Batterie und den Leitungen zu- sammen. Der Systemwirkungsgrad ergibt sich aus der Multiplikation des Wirkungsgrades jeder einzelnen Komponente. Entscheidend ist somit der Verlust in jedem Teil der Anlage, welcher auch vom jeweiligen Betriebszu- stand (Laden, Entladen) abhängt.
Herstellungsland Batteriesystem | Als Herstellungsland des Batteriesystems wird das Land angegeben, in dem die Endfertigung stattfindet. Einzelteile bzw. die Batteriezellen können dabei aus einem anderen Land stammen. Die jeweiligen Länderkürzel stehen dabei für folgende Länder: AE: Vereinte Arabische Emirate, AT: Österreich, CH: Schweiz, CN: Volks- republik China, DE: Deutschland, DK: Dänemark, GB: Vereinigtes König- reich Großbritannien und Nordirland, KR: Südkorea
Internetverbindung | Hier wird angegeben, ob für den Betrieb des Speichers eine Internetver- bindung dauerhaft oder zeitweise erforderlich ist, einige Funktionalitäten vom Internetanschluss abhängig sind oder ob keine Verbindung notwen- dig ist.
Speicherkapazität | • Nennkapazität: Die Nennkapazität beschreibt den maximal mögli- chen Energieinhalt.

## Table_2
Speicherkapazität | • Nutzkapazität: Als Nutzkapazität wird ein Teil der Nennkapazität de- finiert, der tatsächlich für eine Anwendung im Be- trieb zur Verfügung steht. Die Nennkapazität, welche den maximal möglichen Energieinhalt beschreibt, wird um die Entladetiefe re- duziert um die Nutzkapazi- tät zu erhalten. • Angenommene restliche Nutzkapazität: Grundsätzlich wird zwischen zwei Alterungseffekten bei Batteriespeichern unterschieden: der Alterung durch das Durchlaufen der Zyklen sowie der kalendarischen Alterung (Alterung über die Zeit hinweg). In beiden Fällen nimmt die nutzbare Kapazität des Batteriespeichers ab. Über die ange- nommene restliche Nutzkapazität werden die Einflüsse dieser Alterungs- effekte nach 15 Jahren typischen Heimspeicherbetriebs dargestellt.
Maximale Entladeleistung | Die maximale Entladeleistung in Kilowatt bezeichnet die maximal abrufbare Leistung des Batteriewechselrichters.
Maximale Ladeleistung | Die maximale Ladeleistung in Kilowatt beschreibt die Geschwindigkeit, mit welcher der Batteriespeicher beladen werden kann.
Möglichkeit zur modularen Erweiterung | Bei einem modular erweiterbaren System ist das Batteriespeichersystem durch einzelne Batteriemodule in seiner Kapazität und teilweise auch in sei- ner Leistung erweiterbar. So kann das System an die Anforderungen der Nut- zungsweise angepasst werden. Falls nach wenigen Jahren Veränderungen im Betrieb der Anlage anstehen, z. B. durch weitere Verbraucher oder Erzeuger, können zusätzliche Batteriemodule nachgerüstet werden. Der Zeitraum, in der ein System modular erweitert werden kann, kann begrenzt sein.
Montagebedingungen | • Montageart: Die Montageart beschreibt die Möglichkeiten bzw. den Ort der Montage und gibt an, ob es sich bei dem Speicher um ein Standge- rät handelt (Boden) oder ob er an die Wand montiert wird. • Schutzart IP: Die Schutzart IP beschreibt in der ersten Kennziffer den Schutz gegen Fremdkörper und Berührung und in der zweiten Kennziffer den Schutz gegen Wasser. Ein höherer Wert der Kennziffer entspricht dabei einem höheren Schutzgrad.

## Table_3
Notstromversorgung | Mit Hilfe eines Speichers können Verbraucher weiterhin mit Strom versorgt werden, sollten Ausfälle im Netz auftreten, wenn sie eines der folgenden Merkmale aufweisen: • Notstromsteckdose: Es ist eine einzelne Steckdose am Gerät vorhanden, die bei einem Stromausfall genutzt werden kann. Die zur Verfügung ste- hende Leistung ist hierbei begrenzt und im Regelfall können nur einpha- sige Verbraucher versorgt werden. Im Notstrombetrieb kann der Speicher meist nicht nachgeladen werden. • Ersatzstromfähigkeit: Der Speicher kann die Stromversorgung im Gebäu- de aufrechterhalten, jedoch nicht unterbrechungsfrei (ggf. nur durch Be- tätigung eines Schalters). Die zur Verfügung stehende Leistung ist häufig begrenzt. Typischerweise erfordert der Ersatzstrombetreib eine Trennvor- richtung am Netzanschlusspunkt. • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): Das Prinzip der USV ist, dass es zu keinem Spannungsabfall kommt und so die Sicherstellung der elektrischen Versorgung in vollem Leistungsumfang ohne merkbare Un- terbrechung erfolgt.
Systemkonfiguration | Stromspeichersysteme können entsprechend ihrer Anbindung in den End- bzw. Erzeugerstromkreis klassifiziert werden: • AC-gekoppelt: Bei AC-gekoppelten Systemen erfolgt der Anschluss z. B. nach dem PV-Wechselrichter und damit auf Wechselstromseite. Hierzu ist ein separater Batteriewechselrichter notwendig, der die notwendige AC-DC-Wandlung bewerkstelligt. AC-Speicher eignen sich deshalb in der Regel besonders für ein Nachrüsten zu einer bestehenden PV-An- lage, ohne dass Änderungen an dieser vorgenommen werden müssen. • DC-gekoppelt: Bei DC-gekoppelten Systemen fungiert ein gemeinsa- mer Hybridwechselrichter sowohl als Wandler für die Erzeugungsanlage als auch für den Stromspeicher. Dadurch kann der Speicher direkt mit Gleichstrom beladen werden, sodass im Vergleich zu AC-gekoppelten Systemen der dort zusätzlich nötige Wandlungsschritt beim Einspeichern entfällt. • DC/AC-gekoppelt: Diese DC-gekoppelten Batteriesysteme ermöglichen zusätzlich die Beladung des Speichers durch Wechselstrom. So kann beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Photovoltaikan- lage AC-seitig an den Speicher angebunden werden.
Unverbindliche Preisempfehlung | Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers/Anbieters gibt für das angegebene System, exklusive Mehrwertsteuer, ohne Installationskosten, den Verkaufspreis an. Die mit einem * gekennzeichneten Preisangaben beinhal- ten bereits einen Wechselrichter für PV-Anlagen.

## Table_4
Zelltypus | Die Bezeichnung des Batterie- bzw. Zelltypus dient der genaueren Beschrei- bung der verwendeten Technologie. Die Unterscheidung erfolgt z. B. anhand der Materialien, die für Elektroden und Elektrolyt verwendet werden: Lithium-Ionen-Batterien: • LiFePO : Lithium-Eisen-Phosphat 4 • Li-NCA: Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid • Li-NMC: Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid • Li-Ion: sonstige Lithium-Ionen-Akkumulatoren Natrium-Ionen-Batterien: • AHI: Aqueous Hybrid Ion Battery (auch: Salzwasser-Batterie) • Na-Ion: sonstige Natrium-Ionen-Batterien mit nicht-wässrigem Elektrolyt Hochtemperatur-Batterien: • NaNiCl : Natrium-Nickel-Chlorid (auch: Salzschmelze-Batterie) 2 Redox-Flow-Batterien: • RFB: Eisen-Redox-Flow-Batterie • ORFB: Organische-Redox-Flow-Batterie • VRFB: Vanadium-Redox-Flow-Batterie Bleibatterien: • Pb-Gel: Blei-Gel • Pb-Säure: Blei-Säure
Zulässige Umgebungstemperatur | Die zulässige Umgebungstemperatur beschreibt den Bereich, in welchem ein sicherer Betrieb des Speichers möglich ist. Ein Betrieb außerhalb der an- gegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen kann zu einer schnelleren Alterung der Batteriezellen führen.

## Table_5
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
| PACADU® COMPACT 90 | LiFePO4 | AC | 9,0 | 8,1 | 70 | 5.000 | 1 | 2,4 | 2,4 | (✔) | k.A. | X | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,87 | ✔(20) | 5 | 30 | DE | Wand | IP 20
ASD Automatic Storage | PACADU® COMPACT 135 | LiFePO4 | AC | 13,5 | 12,1 | 70 | 5.000 | 1 | 3,5 | 3,5 | (✔) | k.A. | X | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,87 | ✔(20) | 5 | 30 | DE | Wand | IP 20
| PACADU® COMPACT 180 | LiFePO4 | AC | 18,0 | 16,2 | 70 | 5.000 | 1 | 4,0 | 4,0 | (✔) | k.A. | X | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,87 | ✔(20) | 5 | 30 | DE | Wand | IP 20
Device GmbH | PACADU® COMPACT 225 | LiFePO4 | AC | 22,5 | 20,2 | 70 | 5.000 | 1 | 4,0 | 4,0 | (✔) | k.A. | X | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,87 | ✔(20) | 5 | 30 | DE | Wand | IP 20
| PACADU® COMPACT 270 | LiFePO4 | AC | 27,0 | 24,3 | 70 | 5.000 | 1 | 4,0 | 4,0 | (✔) | k.A. | X | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,87 | ✔(20) | 5 | 30 | DE | Wand | IP 20
| AXIstorage Li SV2 6,7 | LiFePO4 | k.A. | 7,1 | 6,7 | k.A. | 3.600 | 1 | 3,6 | 3,6 | X | (✔) | X | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | ✔(5) | 0 | 50 | k.A. | Boden | IP 55
| AXIstorage Li SV2 10,1 | LiFePO4 | k.A. | 10,6 | 10,1 | k.A. | 3.600 | 1 | 5,3 | 5,3 | X | (✔) | X | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | ✔(5) | 0 | 50 | k.A. | Boden | IP 55
AXITEC Energy GmbH & Co. KG | AXIstorage Li SV2 13,5 | LiFePO4 | k.A. | 14,2 | 13,5 | k.A. | 3.600 | 1 | 7,1 | 7,1 | X | (✔) | X | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | X | 0 | 50 | k.A. | Boden | IP 55
| AXIstorage Li SV1 13,5 | LiFePO4 | k.A. | 14,2 | 13,5 | k.A. | 3.600 | 1 | 7,1 | 7,1 | X | (✔) | X | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | ✔(5) | 0 | 50 | k.A. | Boden | IP 55
| AXIstorage Li SV1 16,9 | LiFePO4 | k.A. | 17,8 | 16,9 | k.A. | 3.600 | 1 | 8,9 | 8,9 | X | (✔) | X | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | ✔(5) | 0 | 50 | k.A. | Boden | IP 55
| AXIstorage Li SV1 20,2 | LiFePO4 | k.A. | 21,3 | 20,2 | k.A. | 3.600 | 1 | 10,6 | 10,6 | X | (✔) | X | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | ✔(5) | 0 | 50 | k.A. | Boden | IP 55
| AXIstorage Li SV1 23,6 | LiFePO4 | k.A. | 24,9 | 23,6 | k.A. | 3.600 | 1 | 12,4 | 12,4 | X | (✔) | X | 10 | k.A. | k.A. | k.A. | X | 0 | 50 | k.A. | Boden | IP 55

## Table_6
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
BMZ Group | POWER4HOME (2 Module) | LiFePO4 | k.A. | 7,4 | 6,7 | 70 | 6.000 | k.A. | 3,1 | 3,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Empfohlen | k.A. | ✔(10) | 0 | 50 | DE | Beides möglich | IP 55
| POWER4HOME (3 Module) | LiFePO4 | k.A. | 11,1 | 10,0 | 70 | 6.000 | k.A. | 4,6 | 4,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Empfohlen | k.A. | ✔(10) | 0 | 50 | DE | Beides möglich | IP 55
| POWER4HOME (4 Module) | LiFePO4 | k.A. | 14,7 | 13,3 | 70 | 6.000 | k.A. | 6,1 | 6,1 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Empfohlen | k.A. | ✔(10) | 0 | 50 | DE | Beides möglich | IP 55
| POWER4HOME (5 Module) | LiFePO4 | k.A. | 18,4 | 16,7 | 70 | 6.000 | k.A. | 7,7 | 7,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Empfohlen | k.A. | ✔(10) | 0 | 50 | DE | Beides möglich | IP 55
| POWER4HOME (6 Module) | LiFePO4 | k.A. | 22,1 | 20,0 | 70 | 6.000 | k.A. | 9,2 | 9,2 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Empfohlen | k.A. | ✔(10) | 0 | 50 | DE | Beides möglich | IP 55
| POWER4HOME (7 Module) | LiFePO4 | k.A. | 26,8 | 23,3 | 70 | 6.000 | k.A. | 10,8 | 10,8 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Empfohlen | k.A. | ✔(10) | 0 | 50 | DE | Beides möglich | IP 55
| POWER4HOME (8 Module) | LiFePO4 | k.A. | 29,6 | 26,7 | 70 | 6.000 | k.A. | 12,3 | 12,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Empfohlen | k.A. | ✔(k.A.) | 0 | 50 | DE | Beides möglich | IP 55
| ESS Z (1 Modul) | Li-NCA | k.A. | 8,7 | 7,1 | 70 | k.A. | k.A. | 4,4 | 18,0 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Nicht nötig | k.A. | ✔(1) | 2 | 45 | DE | Boden | IP 21
| Hyperion (3 Module) | Li-NMC | k.A. | 9,7 | 7,5 | 70 | 3.000 | k.A. | 4,5 | 4,6 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Nicht nötig | k.A. | ✔(10) | 0 | 45 | DE | Beides möglich | IP 21
| Hyperion (4 Module) | Li-NMC | k.A. | 12,9 | 10,0 | 70 | 3.000 | k.A. | 6,0 | 6,2 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Nicht nötig | k.A. | ✔(10) | 0 | 45 | DE | Beides möglich | IP 21
| Hyperion (5 Module) | Li-NMC | k.A. | 16,1 | 12,5 | 70 | 3.000 | k.A. | 7,5 | 7,7 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Nicht nötig | k.A. | ✔(10) | 0 | 45 | DE | Beides möglich | IP 21
| Hyperion (6 Module) | Li-NMC | k.A. | 19,3 | 15 | 70 | 3.000 | k.A. | 8,9 | 9,3 | k.A. | k.A. | k.A. | 10 | k.A. | Nicht nötig | k.A. | ✔(k.A.) | 0 | 45 | DE | Beides möglich | IP 21

## Table_7
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
BYD Company Ltd.(*) | Battery-Box Premium LVS 4.0 | LiFePO4 | k.A. | 4,0 | 4,0 | k.A. | k.A. | 3 | 3,3 | 3,3 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVS 5.1 | LiFePO4 | k.A. | 5,1 | 5,1 | k.A. | k.A. | 3 | 5,1 | 5,1 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVS 7.7 | LiFePO4 | k.A. | 7,7 | 7,7 | k.A. | k.A. | 3 | 7,7 | 7,7 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium LVS 8.0 | LiFePO4 | k.A. | 8,0 | 8,0 | k.A. | k.A. | 3 | 6,7 | 6,7 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVM 8.3 | LiFePO4 | k.A. | 8,3 | 8,3 | k.A. | k.A. | 3 | 6,1 | 6,1 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVS 10.2 | LiFePO4 | k.A. | 10,2 | 10,2 | k.A. | k.A. | 3 | 10,2 | 10,2 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVM 11.0 | LiFePO4 | k.A. | 11,0 | 11,0 | k.A. | k.A. | 3 | 8,2 | 8,2 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium LVS 12.0 | LiFePO4 | k.A. | 12,0 | 12,0 | k.A. | k.A. | 3 | 10,0 | 10,0 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVS 12.8 | LiFePO4 | k.A. | 12,8 | 12,8 | k.A. | k.A. | 3 | 12,8 | 12,8 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVM 13.8 | LiFePO4 | k.A. | 13,8 | 13,8 | k.A. | k.A. | 3 | 10,2 | 10,2 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium LVL 15.4 | LiFePO4 | k.A. | 15,4 | 15,4 | k.A. | k.A. | 3 | 12,8 | 12,8 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 20
| Battery-Box Premium LVS 16.0 | LiFePO4 | k.A. | 16,0 | 16,0 | k.A. | k.A. | 3 | 12,8 | 12,8 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55

## Table_8
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
BYD Company Ltd.(*) | Battery-Box Premium HVM 16.6 | LiFePO4 | k.A. | 16,6 | 16,6 | k.A. | k.A. | 3 | 12,3 | 12,3 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVM 19.3 | LiFePO4 | k.A. | 19,3 | 19,3 | k.A. | k.A. | 3 | 14,3 | 14,3 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium LVS 20.0 | LiFePO4 | k.A. | 20,0 | 20,0 | k.A. | k.A. | 3 | 12,8 | 12,8 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium HVM 22.1 | LiFePO4 | k.A. | 22,1 | 22,1 | k.A. | k.A. | 3 | 16,4 | 16,4 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,96 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
| Battery-Box Premium LVS 24.0 | LiFePO4 | k.A. | 24,0 | 24,0 | k.A. | k.A. | 3 | 12,8 | 12,8 | (✔) | (✔) | (✔) | 10 | k.A. | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -10 | 50 | CN | Boden | IP 55
E3/DC - HagerEnergy GmbH | S10 SE STACK | Li-Ion | k.A. | 10,0 | 8,2 | k.A. | k.A. | 3 | 4,5 | 4,5 | X | X | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(1) | -20 | 55 | k.A. | Boden | k.A.
| S10 SE | Li-Ion | k.A. | 9,0 | 8,2 | k.A. | k.A. | 3 | 4,5 | 4,5 | X | X | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(1) | 5 | 35 | k.A. | Boden | k.A.
| S10 E COMPACT | Li-Ion | k.A. | 9,8 | 8,7 | k.A. | k.A. | 3 | 4,5 | 4,5 | ✔ | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | 5 | 35 | k.A. | Boden | k.A.
| S10 X COMPACT | Li-Ion | k.A. | 14,0 | 11,2 | k.A. | k.A. | 3 | 6,0 | 6,0 | ✔ | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | 5 | 35 | k.A. | Boden | k.A.
| S10 X | Li-Ion | k.A. | 18,0 | 17,4 | k.A. | k.A. | 3 | 9,0 | 9,0 | ✔ | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | 5 | 35 | k.A. | Boden | k.A.
| S10 E PRO | Li-Ion | k.A. | 19,5 | 17,5 | k.A. | k.A. | 3 | 7,5 | 7,5 | ✔ | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | 5 | 35 | k.A. | Beides möglich | k.A.
| S10 E PRO COMPACT | Li-Ion | k.A. | 24,0 | 23,4 | k.A. | k.A. | 3 | 9,0 | 9,0 | ✔ | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | 5 | 35 | k.A. | Boden | k.A.

## Table_9
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
ecocoach AG | ecoBatterysystem 26kWh | Li-NMC | AC | 26,0 | 23,4 | k.A. | k.A. | 3 | 13,0 | 13,0 | ✔ | ✔ | X | k.A. | 2 | Dauerhaft nötig | 0,87 | ✔(5) | 0 | 45 | CH | Boden | IP 20
| ecoBatterysystem 32.5kWh | Li-NMC | AC | 32,5 | 29,3 | k.A. | k.A. | 3 | 16,3 | 16,3 | ✔ | ✔ | X | k.A. | 2 | Dauerhaft nötig | 0,87 | ✔(5) | 0 | 45 | CH | Boden | IP 20
FENECON GmbH | Home 10 kW 8,8 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 9,3 | 8,8 | k.A. | 3.650 | 3 | 4,5 | 4,5 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 10 KW 11,0 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 11,7 | 11,0 | k.A. | 3.650 | 3 | 5,6 | 5,6 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 10 KW 13,2 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 14,0 | 13,2 | k.A. | 3.650 | 3 | 6,7 | 6,7 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 20 KW 14,0 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 14,3 | 14,0 | k.A. | 6.000 | 2 | 11,2 | 11,2 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 30 KW 14,0 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 14,3 | 14,0 | k.A. | 6.000 | 3 | 11,2 | 11,2 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 10 KW 15,4 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 16,3 | 15,4 | k.A. | 3.650 | 3 | 7,8 | 7,8 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 20 KW 16,8 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 17,2 | 16,8 | k.A. | 6.000 | 2 | 13,4 | 13,4 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 30 KW 16,8 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 17,2 | 16,8 | k.A. | 6.000 | 3 | 13,4 | 13,4 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 10 KW 17,6 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 18,6 | 17,6 | k.A. | 3.650 | 3 | 8,9 | 8,9 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55

## Table_10
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
FENECON GmbH | Home 20 KW 19,6 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 20,1 | 19,6 | k.A. | 6.000 | 2 | 15,7 | 15,7 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 30 KW 19,6 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 20,1 | 19,6 | k.A. | 6.000 | 3 | 15,7 | 15,7 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 10 KW 19,8 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 21,0 | 19,8 | k.A. | 3.650 | 3 | 10,0 | 10,0 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 10 KW 22,0 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 23,3 | 22,0 | k.A. | 3.650 | 3 | 10,0 | 10,0 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 20 KW 22,4 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 22,9 | 22,4 | k.A. | 6.000 | 2 | 17,9 | 17,9 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 30 KW 22,4 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 22,9 | 22,4 | k.A. | 6.000 | 3 | 17,9 | 17,9 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 20 KW 25,2 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 25,8 | 25,2 | k.A. | 6.000 | 2 | 20,0 | 20,0 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 30 KW 25,2 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 25,8 | 25,2 | k.A. | 6.000 | 3 | 20,2 | 20,2 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 10 KW 26,4 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 28,0 | 26,4 | k.A. | 3.650 | 3 | 6,7 | 6,7 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 20 KW 28,0 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 28,7 | 28,0 | k.A. | 6.000 | 2 | 20,0 | 20,0 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 30 KW 28,0 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 28,7 | 28,0 | k.A. | 6.000 | 3 | 22,4 | 22,4 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55

## Table_11
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
FENECON GmbH | Home 10 KW 30,8 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 32,6 | 30,8 | k.A. | 3.650 | 3 | 7,8 | 7,8 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 20 KW 30,8 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 31,5 | 30,8 | k.A. | 6.000 | 2 | 20,0 | 20,0 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
| Home 30 KW 30,8 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 31,5 | 30,8 | k.A. | 6.000 | 3 | 24,6 | 24,6 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Empfohlen | 0,95 | ✔(k.A.) | -30 | 60 | DE | Boden | IP 55
neoom international GmbH | STAAK Eco 6,7 + Solax 10kW | LiFePO4 | DC/AC | 7,1 | 6,7 | 80 | 10.000 | 3 | 3,5 | 3,5 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| STAAK Eco 6,7 + NEEO 10kW | LiFePO4 | DC/AC | 7,1 | 6,7 | 80 | 10.000 | 3 | 3,5 | 3,5 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light NEA 10kW/9,6 kWh | LiFePO4 | DC/AC | 9,6 | 8,6 | 80 | 10.000 | 3 | 4,8 | 4,8 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE NEA 10kW/9,6kWh | LiFePO4 | DC/AC | 9,6 | 8,6 | 80 | 10.000 | 3 | 4,8 | 4,8 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light UPS 10kW/9,6kWh | LiFePO4 | DC/AC | 9,6 | 8,6 | 80 | 10.000 | 3 | 4,8 | 4,8 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light NEA 10kW/12,0kWh | LiFePO4 | DC/AC | 12,0 | 10,8 | 80 | 10.000 | 3 | 6,0 | 6,0 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE NEA 10kW/12,0kWh | LiFePO4 | DC/AC | 12,0 | 10,8 | 80 | 10.000 | 3 | 6,0 | 6,0 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light UPS 10kW/12,0kWh | LiFePO4 | DC/AC | 12,0 | 10,8 | 80 | 10.000 | 3 | 6,0 | 6,0 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE NEA 10kW/14,2kWh | LiFePO4 | DC/AC | 14,2 | 12,8 | 80 | 10.000 | 3 | 4,8 | 4,8 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21

## Table_12
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
neoom international GmbH | KJUUBE Light UPS 15kW/14,2kWh | LiFePO4 | DC/AC | 14,2 | 12,8 | 80 | 10.000 | 3 | 7,1 | 7,1 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light UPS 20kW/14,2kWh | LiFePO4 | DC/AC | 14,2 | 12,8 | 80 | 10.000 | 3 | 7,1 | 7,1 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| STAAK Eco 13,5 + NEEO 15kW | LiFePO4 | DC/AC | 14,2 | 13,5 | 80 | 10.000 | 3 | 7,1 | 7,1 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE NEA 10kW/17,8kWh | LiFePO4 | DC/AC | 17,8 | 16,0 | 80 | 10.000 | 3 | 6,0 | 6,0 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light UPS 15kW/17,8kWh | LiFePO4 | DC/AC | 17,8 | 16,0 | 80 | 10.000 | 3 | 8,9 | 8,9 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light UPS 20kW/17,8kWh | LiFePO4 | DC/AC | 17,8 | 16,0 | 80 | 10.000 | 3 | 8,9 | 8,9 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| STAAK Eco 16,9 + NEEO 20kW | LiFePO4 | DC/AC | 17,8 | 16,9 | 80 | 10.000 | 3 | 8,9 | 8,9 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light S UPS 20kW/21,3kWh | LiFePO4 | DC/AC | 21,3 | 19,2 | 80 | 10.000 | 3 | 10,7 | 10,7 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE NEA 10kW/24,9kWh | LiFePO4 | DC/AC | 24,9 | 22,4 | 80 | 10.000 | 3 | 8,4 | 8,4 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE Light S UPS 20kW/24,9kWh | LiFePO4 | DC/AC | 24,9 | 22,4 | 80 | 10.000 | 3 | 12,5 | 12,5 | k.A. | ✔ | ✔ | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21
| KJUUBE NEA 10kW/32,0kWh | LiFePO4 | DC/AC | 32,0 | 28,8 | 80 | 10.000 | 3 | 10,0 | 10,0 | k.A. | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | 0,93 | ✔(10) | 0 | 50 | CN | Beides möglich | IP 21

## Table_13
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
RCT Power GmbH | RCT Power Storage System mit Power Battery 3.8 und Power Storage AC 6.0 | LiFePO4 | AC | 3,8 | 3,5 | 70 | 5.000 | 3 | 3,1 | 3,1 | X | X | X | 10 | 10 | Nicht nötig | k.A. | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 3.8 und Power Storage DC 4.0 | LiFePO4 | DC | 3,8 | 3,5 | 70 | 5.000 | 3 | 3,1 | 3,1 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 3.8 und Power Storage DC 6.0 | LiFePO4 | DC | 3,8 | 3,5 | 70 | 5.000 | 3 | 3,1 | 3,1 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 3.8 und Power Storage DC 8.0 | LiFePO4 | DC | 3,8 | 3,5 | 70 | 5.000 | 3 | 3,1 | 3,1 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 3.8 und Power Storage DC 10.0 | LiFePO4 | DC | 3,8 | 3,5 | 70 | 5.000 | 3 | 3,1 | 3,1 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 5.7 und Power Storage AC 6.0 | LiFePO4 | AC | 5,8 | 5,2 | 70 | 5.000 | 3 | 4,6 | 4,6 | X | X | X | 10 | 10 | Nicht nötig | k.A. | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 5.7 und Power Storage DC 4.0 | LiFePO4 | DC | 5,8 | 5,2 | 70 | 5.000 | 3 | 4,6 | 4,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 5.7 und Power Storage DC 6.0 | LiFePO4 | DC | 5,8 | 5,2 | 70 | 5.000 | 3 | 4,6 | 4,6 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 5.7 und Power Storage DC 8.0 | LiFePO4 | DC | 5,8 | 5,2 | 70 | 5.000 | 3 | 4,6 | 4,6 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 5.7 und Power Storage DC 10.0 | LiFePO4 | DC | 5,8 | 5,2 | 70 | 5.000 | 3 | 4,6 | 4,6 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 7.6 und Power Storage AC 6.0 | LiFePO4 | AC | 7,7 | 6,9 | 70 | 5.000 | 3 | 6,0 | 6,0 | X | X | X | 10 | 10 | Nicht nötig | k.A. | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 7.6 und Power Storage DC 4.0 | LiFePO4 | DC | 7,7 | 6,9 | 70 | 5.000 | 3 | 6,2 | 4,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42

## Table_14
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
RCT Power GmbH | RCT Power Storage System mit Power Battery 7.6 und Power Storage DC 6.0 | LiFePO4 | DC | 7,7 | 6,9 | 70 | 5.000 | 3 | 6,2 | 6,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 7,6 und Power Storage DC 8.0 | LiFePO4 | DC | 7,7 | 6,9 | 70 | 5.000 | 3 | 7,7 | 7,7 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 7,6 und Power Storage DC 10.0 | LiFePO4 | DC | 7,7 | 6,9 | 70 | 5.000 | 3 | 7,7 | 7,7 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 9.6 und Power Storage AC 6.0 | LiFePO4 | AC | 9,6 | 8,6 | 70 | 5.000 | 3 | 6,0 | 6,0 | X | X | X | 10 | 10 | Nicht nötig | k.A. | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 9.6 und Power Storage DC 4.0 | LiFePO4 | DC | 9,6 | 8,6 | 70 | 5.000 | 3 | 7,7 | 4,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 9.6 und Power Storage DC 6.0 | LiFePO4 | DC | 9,6 | 8,6 | 70 | 5.000 | 3 | 7,7 | 6,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 9.6 und Power Storage DC 8.0 | LiFePO4 | DC | 9,6 | 8,6 | 70 | 5.000 | 3 | 9,6 | 8,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 9.6 und Power Storage DC 10.0 | LiFePO4 | DC | 9,6 | 8,6 | 70 | 5.000 | 3 | 9,6 | 9,6 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | ✔(k.A.) | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 11.5 und Power Storage AC 6.0 | LiFePO4 | AC | 11,5 | 10,4 | 70 | 5.000 | 3 | 6,0 | 6,0 | X | X | X | 10 | 10 | Nicht nötig | k.A. | X | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 11.5 und Power Storage DC 4.0 | LiFePO4 | DC | 11,5 | 10,4 | 70 | 5.000 | 3 | 9,2 | 4,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | X | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 11.5 und Power Storage DC 6.0 | LiFePO4 | DC | 11,5 | 10,4 | 70 | 5.000 | 3 | 9,2 | 6,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,94 | X | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42

## Table_15
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
RCT Power GmbH | RCT Power Storage System mit Power Battery 11.5 und Power Storage DC 8.0 | LiFePO4 | DC | 11,5 | 10,4 | 70 | 5.000 | 3 | 11,5 | 8,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | X | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
| RCT Power Storage System mit Power Battery 11.5 und Power Storage DC 10.0 | LiFePO4 | DC | 11,5 | 10,4 | 70 | 5.000 | 3 | 11,5 | 10,0 | X | (✔) | X | 10 | 10 | Nicht nötig | 0,98 | X | 5 | 40 | k.A. | Boden | IP 42
SMA Solar Technology AG | SMA Home Storage 3.2 | LiFePO4 | DC | 3,3 | 3,3 | k.A. | k.A. | 1 | 2,9 | 2,9 | ✔ | (✔) | X | 12 | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(2) | -10 | 50 | CN | Beides möglich | IP 65
| SMA Home Storage 6.5 | LiFePO4 | DC | 6,6 | 6,6 | k.A. | k.A. | 3 | 4,3 | 4,3 | ✔ | ✔ | X | 12 | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(2) | -10 | 50 | CN | Beides möglich | IP 65
| SMA Home Storage 9.8 | LiFePO4 | DC | 9,8 | 9,8 | k.A. | k.A. | 3 | 8,6 | 8,6 | ✔ | ✔ | X | 12 | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(2) | -10 | 50 | CN | Beides möglich | IP 65
| SMA Home Storage 13.2 | LiFePO4 | DC | 13,1 | 13,1 | k.A. | k.A. | 3 | 10,6 | 10,6 | ✔ | ✔ | X | 12 | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(2) | -10 | 50 | CN | Beides möglich | IP 65
| SMA Home Storage 16.4 | LiFePO4 | DC | 16,4 | 16,4 | k.A. | k.A. | 3 | 10,6 | 10,6 | ✔ | ✔ | X | 12 | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(2) | -10 | 50 | CN | Beides möglich | IP 65
Solarwatt GmbH | Battery flex AC-1 1.3 (6.0 kW) | LiNMC | AC | 5,4 | 4,8 | k.A. | k.A. | 1 | 1,7 | 1,8 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | -20 | 50 | DE | Beides möglich | IP 54
| Battery flex AC-1 1.3 (6.0 kW) | LiNMC | AC | 8,1 | 7,2 | k.A. | k.A. | 1 | 2,6 | 2,7 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | -20 | 50 | DE | Beides möglich | IP 54
| Battery flex AC-1 1.3 (6.0 kW) | LiNMC | AC | 10,8 | 9,6 | k.A. | k.A. | 1 | 3,6 | 3,6 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | -20 | 50 | DE | Beides möglich | IP 54
| Battery flex AC-1 1.3 (6.0 kW) | LiNMC | AC | 13,5 | 12,0 | k.A. | k.A. | 1 | 4,5 | 4,6 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | -20 | 50 | DE | Beides möglich | IP 54
| Battery flex AC-1 1.3 (6.0 kW) | LiNMC | AC | 16,2 | 14,4 | k.A. | k.A. | 1 | 5,5 | 5,6 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | -20 | 50 | DE | Beides möglich | IP 54

## Table_16
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
Solarwatt GmbH | Battery flex AC-1 1.3 (6.0 kW) | LiNMC | AC | 18,9 | 16,8 | k.A. | k.A. | 1 | 6,0 | 6,0 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(5) | -20 | 50 | DE | Beides möglich | IP 54
| Battery flex AC-1 1.3 (6.0 kW) | LiNMC | AC | 21,6 | 19,2 | k.A. | k.A. | 1 | 6,0 | 6,0 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | X | -20 | 50 | DE | Beides möglich | IP 54
Sonnen GmbH | sonnenBatterie 10 / 5.5 | LiFePO4 | AC | 5,5 | 5,0 | k.A. | 10.000 | 1 | 3,4 | 3,4 | (✔) | X | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(k.A.) | -5 | 45 | DE | Beides möglich | IP 30
| sonnenBatterie 10 / 11 | LiFePO4 | AC | 11,0 | 10,0 | k.A. | 10.000 | 1 | 4,6 | 4,6 | (✔) | X | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(k.A.) | -5 | 45 | DE | Beides möglich | IP 30
| sonnenBatterie 10 performance / 11 | LiFePO4 | AC | 11,0 | 10,0 | k.A. | 10.000 | 3 | 7,0 | 7,0 | (✔) | (✔) | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(k.A.) | -5 | 45 | DE | Beides möglich | IP 30
| sonnenBatterie 10 / 22 | LiFePO4 | AC | 22,0 | 20,0 | k.A. | 10.000 | 1 | 4,6 | 4,6 | (✔) | X | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | X | -5 | 45 | DE | Beides möglich | IP 30
| sonnenBatterie 10 performance / 22 | LiFePO4 | AC | 22,0 | 20,0 | k.A. | 10.000 | 3 | 9,9 | 9,9 | (✔) | (✔) | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(k.A.) | -5 | 45 | DE | Beides möglich | IP 30
| sonnenBatterie 10 performance / 33 | LiFePO4 | AC | 33,0 | 30,0 | k.A. | 10.000 | 3 | 9,9 | 9,9 | (✔) | (✔) | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | k.A. | ✔(k.A.) | -5 | 45 | DE | Beides möglich | IP 30
STODIA GmbH | ESAVE 14 | LiFePO4 | DC/AC | 14,0 | 14,0 | 85 | 10.000 | k.A. | 15,0 | 15,0 | (✔) | (✔) | (✔) | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(10) | -20 | 45 | DE | Boden | IP 31
| ESAVE 28 | LiFePO4 | DC/AC | 28,0 | 28,0 | 85 | 10.000 | k.A. | 30,0 | 30,0 | (✔) | (✔) | (✔) | k.A. | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(10) | -20 | 45 | DE | Boden | IP 31
Tesla, Inc. | Powerwall 2 | Li-NMC | AC | 14,0 | 13,5 | k.A. | k.A. | 1 | 4,6 | 4,6 | X | ✔ | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | 0,90 | ✔(k.A.) | -20 | 50 | k.A. | Beides möglich | IP 67

## Table_17
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
Tesvolt AG | TS 48 V (TS25 3 Module) | LiNMC | AC | 14,4 | 14,4 | k.A. | 6.000 | 3 | 9,9 | 9,9 | X | ✔ | X | 10 | 5 | Empfohlen | 0,87 | ✔(10) | -10 | 50 | DE | Boden | IP 20
Varta Storage GmbH(*) | VARTA element backup 6 / S5 | Li-NMC | k.A. | 6,5 | 5,9 | k.A. | 4.000 | 3 | 2,2 | 1,8 | (✔) | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(k.A.) | 5 | 30 | k.A. | Boden | IP 22
| VARTA pulse 6 neo | Li-NMC | k.A. | 6,5 | 5,9 | k.A. | 4.000 | 1 | 2,5 | 2,3 | X | X | X | 10 | 10 | Empfohlen | k.A. | X | 5 | 30 | k.A. | Wand | IP 33
| VARTA element backup 12 / S5 | Li-NMC | k.A. | 13,0 | 11,7 | k.A. | 4.000 | 3 | 4,0 | 3,7 | (✔) | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | k.A. | ✔(k.A.) | 5 | 30 | k.A. | Boden | IP 22
| VARTA element backup 18 / S5 | Li-NMC | k.A. | 19,5 | 17,7 | k.A. | 4.000 | 3 | 4,0 | 4,0 | (✔) | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | k.A. | X | 5 | 30 | k.A. | Boden | IP 22
| VARTA Kaskade pulse 6 neo + element backup 18 | Li-NMC | k.A. | 26,0 | 23,6 | k.A. | 4.000 | 3 | 6,5 | 6,3 | (✔) | ✔ | X | 10 | 10 | Empfohlen | k.A. | X | 5 | 30 | k.A. | Beides möglich | IP 22
VISION UPS Systems S.à.r.l. | batterX HOME H10R-7 | LiFePO4 | DC | 7,0 | 6,3 | 50 | 8.000 | 3 | 3,5 | 6,0 | X | ✔ | ✔ | 10 | 5 | Empfohlen | 0,96 | ✔(2) | 5 | 30 | CN | Boden | IP 20
| batterX HOME H10W-7 | LiFePO4 | DC | 7,0 | 6,3 | 50 | 8.000 | 3 | 3,5 | 6,0 | X | ✔ | ✔ | 10 | 5 | Empfohlen | 0,96 | ✔(2) | 5 | 30 | CN | Wand | IP 20
| batterX HOME H10R-10,5 | LiFePO4 | DC | 10,5 | 9,5 | 50 | 8.000 | 3 | 5,0 | 10,0 | X | ✔ | ✔ | 10 | 5 | Empfohlen | 0,96 | ✔(2) | 5 | 30 | CN | Boden | IP 20
| batterX HOME H10W-10,5 | LiFePO4 | DC | 10,5 | 9,5 | 50 | 8.000 | 3 | 5,0 | 10,0 | X | ✔ | ✔ | 10 | 5 | Empfohlen | 0,96 | ✔(2) | 5 | 30 | CN | Wand | IP 20
| batterX HOME H10R-14 | LiFePO4 | DC | 14,0 | 12,6 | 50 | 8.000 | 3 | 7,0 | 10,0 | X | ✔ | ✔ | 10 | 5 | Empfohlen | 0,96 | ✔(2) | 5 | 30 | CN | Boden | IP 20

## Table_18
nemhenretnU | gnunhciezebtkudorP | supytlleZ | noitarugifnokmetsyS | ]hWk[ tätizapaknneN | ]hWk[ tätizapakztuN | -ztuN nerhaJ ehciltser ]% 51 ehciltser[ hcan enemmonegnA tätizapak | nelkyZ red lhaznA | nesahP red lhaznA | gnutsieledaL ]Wk[ elamixaM | gnutsieledaltnE ]Wk[ elamixaM | esodkcetsmortstoN | tielkgihäfmortsztasrE | VSU | eitnaragztasretrewtieZ metsysttelpmoK ]erhaJ[ | eitnaragtkudorP metsysttelpmoK ]erhaJ[ | gnudnibrevtenretnI | dargsgnukriwtmaseG | neraludom )]erhaJ[( ruz gnuretiewrE tiekhcilgöM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .niM | rutarepmetsgnubegmU ]C°[ .xaM | dnalsgnulletsreH metsyseirettaB | traegatnoM | PI traztuhcS
VISION UPS Systems S.à.r.l. | batterX HOME H10W-14 | LiFePO4 | DC | 14,0 | 12,6 | 50 | 8.000 | 3 | 7,0 | 10,0 | X | ✔ | ✔ | 10 | 5 | Empfohlen | 0,96 | ✔(2) | 5 | 30 | CN | Wand | IP 20
| batterX HIOME H10R-28 | LiFePO4 | DC | 28,0 | 25,2 | 50 | 8.000 | 3 | 9,6 | 10,0 | X | ✔ | ✔ | 10 | 5 | Empfohlen | 0,96 | ✔(2) | 5 | 30 | CN | Boden | IP 20
XOLTA A/S | XOLTA BAT-5 | LiFePO4 | k.A. | 5,0 | 4,5 | 70 | 5.000 | 1 | 3,6 | 3,6 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | 0,90 | ✔(k.A.) | -20 | 35 | DK | Beides möglich | IP 55
| XOLTA BAT-10 | LiFePO4 | k.A. | 10,0 | 9,0 | 70 | 5.000 | 1 | 3,6 | 3,6 | X | (✔) | X | k.A. | 10 | Dauerhaft nötig | 0,92 | ✔(k.A.) | -20 | 35 | DK | Beides möglich | IP 55